TECHNICKÉ ZADÁNÍ

na akci „Náhradní zázemí pro dodavatelské firmy (5 buněk + OK)“

Předmětem zakázky je realizace stavby „Náhradní zázemí pro dodavatelské firmy (5 buněk + OK)“ v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu TEPLÁRNA. Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky „na klíč“.

Rozsah předmětu díla:

- V areálu TEPLÁRNA zrealizovat druhou etapu výstavby dle tohoto Technického zadání a Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Nové zázemí pro dodavatelské firmy Teplárna část – NOVÉ ZÁZEMÍ“ vypracované společností MVPP s.r.o., sídlem Barrandova 28, 326 00 Plzeň, IČ: 070 23 553 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohy č. 1 smlouvy o dílo. Součástí projektové dokumentace je vydané platné PBŘ, BUŇKY MUSEJÍ SPLŇOVAT PŘEDEPSANÉ HODNOTY!!!

- Objednatel poskytne nezbytnou součinnost při provádění díla.

- Objednatel bezúplatně poskytne nezbytné plochy pro zařízení staveniště cca 100 m2.

- Objednatel bezúplatně poskytne spotřebované energie (voda, elektro) po dobu realizace.

- Zhotovitel provede dílo v souladu s postupem prací a časovým harmonogramem provádění díla.

- Zhotovitel vypracuje Výrobní dokumentaci buněk a ocelové konstrukce a předá ji objednateli.

- Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a její předání objednateli společně s Dokladovou dokumentací díla.

- Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečného provedení stavby ve formátech CAD *.dwg, MS Word, MS Excel, pdf.

- Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost a podklady pro kolaudaci stavby, kterou zajišťuje objednatel.

Popis stávajícího stavu:

- V místě stavby je manipulační plocha s nepřetržitým pohybem manipulační techniky.

- Pro první etapu výstavby buněk byly použity buňky od firmy KOMA MODULAR s.r.o.

Požadavky na technické řešení:

Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s normativními požadavky (ČSN EN, ČSN), legislativními platnými předpisy a dobrou inženýrskou praxí v daném oboru.

Obecné požadavky zajišťované zhotovitelem:

- Ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění veškerých dalších nutných podkladů, informací a dat potřebných pro řádné provedení díla.

- Zhotovitel musí mít veškerá oprávnění pro řádné provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby, práce, činnosti a zajistit dodávky všech věcí, i které nejsou specificky uvedené v technickém zadání, ale o kterých lze z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu technického zadání a smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby, práce nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

Zpracoval dne 26.6.2026

Duchek Miroslav

Správce zařízení