TECHNICKÉ ZADÁNÍ
na akci „Náhradní zázemí pro dodavatelské firmy (5 buněk + OK)“

Předmětem zakázky je realizace stavby „Náhradní zázemí pro dodavatelské firmy (5 buněk + OK)“ v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu TEPLÁRNA. Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky „na klíč“.

Rozsah předmětu díla:
· V areálu TEPLÁRNA zrealizovat druhou etapu výstavby dle tohoto Technického zadání a Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Nové zázemí pro dodavatelské firmy Teplárna část – NOVÉ ZÁZEMÍ“ vypracované společností MVPP s.r.o., sídlem Barrandova 28, 326 00 Plzeň, IČ: 070 23 553 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohy č. 1 smlouvy o dílo. Součástí projektové dokumentace je vydané platné PBŘ, BUŇKY MUSEJÍ SPLŇOVAT PŘEDEPSANÉ HODNOTY!!!
· Objednatel poskytne nezbytnou součinnost při provádění díla.
· Objednatel bezúplatně poskytne nezbytné plochy pro zařízení staveniště cca 100 m2.
· Objednatel bezúplatně poskytne spotřebované energie (voda, elektro) po dobu realizace.
· Zhotovitel provede dílo v souladu s postupem prací a časovým harmonogramem provádění díla.
· Zhotovitel vypracuje Výrobní dokumentaci buněk a ocelové konstrukce a předá ji objednateli.
· Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a její předání objednateli společně s Dokladovou dokumentací díla.
· Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečného provedení stavby ve formátech CAD *.dwg, MS Word, MS Excel, pdf.
· Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost a podklady pro kolaudaci stavby, kterou zajišťuje objednatel.

Popis stávajícího stavu:
· V místě stavby je manipulační plocha s nepřetržitým pohybem manipulační techniky.
· Pro první etapu výstavby buněk byly použity buňky od firmy KOMA MODULAR s.r.o.

Požadavky na technické řešení:
Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s normativními požadavky (ČSN EN, ČSN), legislativními platnými předpisy a dobrou inženýrskou praxí v daném oboru.
Obecné požadavky zajišťované zhotovitelem:
· Ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění veškerých dalších nutných podkladů, informací a dat potřebných pro řádné provedení díla.
· Zhotovitel musí mít veškerá oprávnění pro řádné provedení díla.
Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby, práce, činnosti a zajistit dodávky všech věcí, i které nejsou specificky uvedené v technickém zadání, ale o kterých lze z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu technického zadání a smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby, práce nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
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